## IFC
Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial
RAPPORT CO2e 2025 REIDA
ANNEXE : BILAN - PORTEFEUILLE TOTAL « LOCATION-BASED »
Bilan énergétique
|  | 2022 | 2023 | 2024 | BM des pairs* 2024
| Unité | Immeubles contrôlés par le propriétaire | Immeubles contrôlés par le propriétaire | Immeubles contrôlés par le propriétaire
# Surface totale de l’immeuble | Nombre # | 13 | 16 | 15
# Surface déterminante de l’immeuble | Nombre # | 13 | 16 | 15
Surface totale SL1 | m2SL | 56601 | 86815 | 85515
Surface déterminante SL1 | m2SL | 56601 | 86815 | 85515
Surface totale SRE1 | m2SRE | 64064 | 98138 | 96651
Surface déterminante SRE1 | m2SRE | 64064 | 98138 | 96651
Rapport SRE / SL |  | 1.13 | 1.13 | 1.13
Taux de couverture | SRE-% | 100 | 100 | 100 | 94.9
Consommation d’énergie | MWh/a | 4195 | 5500 | 5965
Intensité énergétique | kWh/m2SRE | 65.5 | 56 | 61.7 | 82.5
Combustibles | MWh/an (%) | 1 846 (44,0 %) | 2 901 (52,8 %) | 2 202 (36,9 %)
Fioul de chauffage | MWh/an (%) | 258 (6,2 %) | 203 (3,7 %) | 153 (2,6 %)
Gaz de chauffage | MWh/an (%) | 1 588 (37,9 %) | 2 215 (40,3 %) | 2 049 (34,3 %)
Biomasse | MWh/an (%) | 0 (0,0 %) | 484 (8,8 %) | 0 (0,0 %)
Chaleur | MWh/an (%) | 1 420 (33,8 %) | 711 (12,9 %) | 1 573 (26,4 %)
Chauffage local et urbain | MWh/an (%) | 598 (14,3 %) | 477 (8,7 %) | 410 (6,9 %)
Chaleur ambiante | MWh/an (%) | 822 (19,6 %) | 234 (4,3 %) | 1 163 (19,5 %)
Électricité | MWh/an (%) | 929 (22,1 %) | 1 888 (34,3 %) | 2 191 (36,7 %)
Électricité de chauffage / pompe à chaleur | MWh/an (%) | 329 (7,8 %) | 94 (1,7 %) | 465 (7,8 %)
Électricité en général2 | MWh/an (%) | 601 (14,3 %) | 1 794 (32,6 %) | 1 726 (28,9 %)
Part des énergies renouvelables | MWh/an (%) | 1 900 (45,3 %) | 2 483 (45,1 %) | 3 123 (52,3 %) | 42%
Part des énergies fossiles | MWh/an (%) | 2 096 (50 %) | 2 617 (47,6 %) | 2 381 (39,9 %)
Part des rejets de chaleur / anergie | MWh/an (%) | 1 042 (24,8 %) | 407 (7,4 %) | 1 313 (22,0 %)
*Groupe de benchmark des pairs : Immeubles à usage commercial
1 La SL (surface locative) est uniquement donnée à titre informatif. La SRE calculée (m2SREcalc) par an est la valeur de référence principale pour les indices d’intensité.
2 Dans le cas d’immeubles contrôlés par le propriétaire, y compris l’électricité des locataires côté propriétaire et dans le cas d’immeubles contrôlés par les locataires, y compris l’électricité du locataire
EK LG : Immeubles contrôlés par le propriétaire ; MK LG : Immeubles contrôlés par les locataires
Bilan des émissions de gaz à effet de serre et des émissions directes de CO2
|  | 2022 | 2023 | 2024 | BM des pairs* 2024
| Unité | Immeubles contrôlés par le propriétaire | Immeubles contrôlés par le propriétaire | Immeubles contrôlés par le propriétaire
Émissions de CO2e | tCO2e/an | 421 | 519 | 474
Intensité des émissions de CO2e | kgCO2e/m2SRE | 6.6 | 5.3 | 4.9 | 8.9
Scope 1 | tCO2e/an (%) | 354 (84,3 %) | 456 (87,9 %) | 412 (86,9 %)
Fioul de chauffage | tCO2e/an (%) | - | 51 (9,8 %) | 38 (8,1 %)
Gaz de chauffage | tCO2e/an (%) | - | 404 (77,8 %) | 373 (78,8 %)
Biomasse | tCO2e/an (%) | - | 1 (0,2 %) | 0 (0,0 %)
Scope 2 | tCO2e/an (%) | 66 (15,7 %) | 63 (12,1 %) | 62 (13,1 %)
Chauffage local et urbain | tCO2e/an (%) | - | 18 (3,6 %) | 16 (3,3 %)
Émissions non biogènes1 | tCO2e/an (%) | 31 (7,4 %) | 26 (5,1 %) | 25 (5,3 %)
Électricité de chauffage / pompe à chaleur | tCO2e/an (%) | - | 1 (0,2 %) | 4 (0,9 %)
Électricité en général2 | tCO2e/an (%) | - | 17 (3,3 %) | 17 (3,5 %)
Émissions de CO2 directes S1 | tCO2/an | 353 | 453 | 410
Intensité des émissions de CO2 directes S1 | kgCO2/m2SRE | 5.5 | 4.6 | 4.2
*Groupe de benchmark des pairs : Immeubles à usage commercial
1 Émissions de CO2 non biogènes générées par l’incinération de déchets fossiles (bilan de scope 2)
2 Dans le cas d’immeubles contrôlés par le propriétaire, y compris l’électricité des locataires côté propriétaire
EK LG : Immeubles contrôlés par le propriétaire ; MK LG : Immeubles contrôlés par les locataires
Eau
|  | 2022 | 2023 | 2024
Consommation d’eau | m3 | 11602 | 18481 | 17456
Intensité de l’eau | m3/m2SRE | 0.2 | 0.2 | 0.2