## KPIs Geschäftsbericht
REIDA CO2e-REPORT 2025
ANHANG: BILANZ - GESAMTPORTFOLIO «LOCATION-BASED»
STANDARDISIERTE ENERGIEBILANZ
IFC
|  | 2022 | 2023 | 2024
| Einheit | EK LG | EK LG | EK LG
# LG gesamte Fläche | Anzahl # | 13 | 16 | 15
# LG massgebliche Fläche | Anzahl # | 13 | 16 | 15
Gesamte Fläche VMF1) | m2VMF | 56601 | 86815 | 85515
Massgebliche Fläche VMF1) | m2VMF | 56601 | 86815 | 85515
Gesamte Fläche EBF1) | m2EBF | 64064 | 98138 | 96651
Massgebliche Fläche EBF1) | m2EBF | 64064 | 98138 | 96651
Abdeckungsgrad | EBF-% | 100 | 100 | 100
Energieverbrauch | MWh/a | 4195 | 5500 | 5965
Energieintensität | kWh/m2EBF | 65.5 | 56 | 61.7 |  |  | 2022 |  | 2023
Brennstoffe | MWh/a (%) | 1846 (44%) | 2’901 (52.8%) | 2’202 (36.9%) | Brennstoffe | MWh/a (%) | 1846 | 44% | 2901 | 52.75%
Heizöl | MWh/a (%) | 258 (6.2%) | 203 (3.7%) | 153 (2.6%) | Heizöl | MWh/a (%) | 258 | 6.15% | 203 | 3.691%
Heizgas | MWh/a (%) | 1588 (37.9%) | 2’215 (40.3%) | 2’049 (34.3%) | Heizgas | MWh/a (%) | 1588 | 37.85% | 2215 | 40.27%
Biomasse | MWh/a (%) | 0 (0.0%) | 484 (8.8%) | 0 (0.0%) | Biomasse | MWh/a (%) | 0 | 0% | 484 | 8.8%
Wärme | MWh/a (%) | 1420 (33.8%) | 711 (12.9%) | 1’573 (26.4%) | Wärme | MWh/a (%) | 1420 | 33.85% | 711 (12.9%)
Nah- und Fernwärme | MWh/a (%) | 598 (14.3%) | 477 (8.7%) | 410 (6.9%) | Nah- und Fernwärme | MWh/a (%) | 598 | 14.26% | 477 (8.7%)
Umweltwärme | MWh/a (%) | 822 (19.6%) | 234 (4.3%) | 1’163 (19.5%) | Umweltwärme | MWh/a (%) | 822 | 19.59% | 234 (4.3%)
Elektrizität | MWh/a (%) | 929 (22.1%) | 1’888 (34.3%) | 2’191 (36.7%) | Elektrizität | MWh/a (%) | 929 | 22.15% | 1’888 (34.3%)
Elektrizität Wärme/WP | MWh/a (%) | 329 (7.8%) | 94 (1.7%) | 465 (7.8%) | Elektrizität Wärme/WP | MWh/a (%) | 329 | 7.843% | 94 (1.7%)
Elektrizität Allgemein2) | MWh/a (%) | 601 (14.3%) | 1’794 (32.6%) | 1’726 (28.9%) | Elektrizität Allgemein2) | MWh/a (%) | 601 | 14.33% | 1’794 (32.6%)
Anteil Erneuerbar | MWh/a (%) | 1’900 (45.3%) | 2’483 (45.1%) | 3’123 (52.3%) |  |  | 4195 |  | 5500
Anteil Fossil | MWh/a (%) | 2’096 (50.0%) | 2’617 (47.6%) | 2’381 (39.9%)
Anteil Abwärme/Anergie | MWh/a (%) | 1’042 (24.8%) | 407 (7.4%) | 1’313 (22.0%)
1) m2EBFcalc pro Jahr ist Bezugsgrösse für die Intensitäts-Kennzahlen, die VMF sind nur informativ
2) bei EK LG inkl. eigentümerseitigem Mieterstrom und bei MK LG inkl. Mieterstrom
VMF: Vermietbare Fläche, EBF: Energiebezugsfläche, WP: Wärmepumpe
EK LG: Eigentümerkontrollierte Liegenschaften; MK LG: Mieterkontrollierte Liegenschaften
Bilanz Treibhausgasemissionen und direkte CO2-Emissionen
|  | 2022 | 2023 | 2024
| Einheit | EK LG | EK LG | EK LG
CO2e-Emissionen | tCO2e/a | 421 | 519 | 474
CO2e-Emissionsint. | kgCO2e/m2EBF | 6.6 | 5.3 | 4.9
Scope 1 | tCO2e/a (%) | 354 (84.3%) | 456 (87.9%) | 412 (86.9%) | Scope 1 | tCO2e/a (%) | 354 | 84.29%
Heizöl | tCO2e/a (%) | - | 51 (9.8%) | 38 (8.1%) | Heizöl | tCO2e/a (%) | -
Heizgas | tCO2e/a (%) | - | 404 (77.8%) | 373 (78.8%) | Heizgas | tCO2e/a (%) | -
Biomasse | tCO2e/a (%) | - | 1 (0.2%) | 0 (0.0%) | Biomasse | tCO2e/a (%) | -
Scope 2 | tCO2e/a (%) | 66 (15.7%) | 63 (12.1%) | 62 (13.1%) | Scope 2 | tCO2e/a (%) | 66 | 15.71%
Nah- und Fernwärme | tCO2e/a (%) | - | 18 (3.6%) | 16 (3.3%) | Nah- und Fernwärme | tCO2e/a (%) | -
Anergene Emissionen3) | tCO2e/a (%) | 31 (7.4%) | 26 (5.1%) | 25 (5.3%) | Anergene Emissionen3) | tCO2e/a (%) | 31 | 7.381%
Elektrizität Wärme/WP | tCO2e/a (%) | - | 1 (0.2%) | 4 (0.9%) | Elektrizität Wärme/WP | tCO2e/a (%) | -
Elektrizität Allgemein4) | tCO2e/a (%) | - | 17 (3.3%) | 17 (3.5%) | Elektrizität Allgemein4) | tCO2e/a (%) | -
Direkte (Scope 1) CO2-Em.5) | tCO2/a | 353 | 453 | 410 |  |  | 420
Direkte (Scope 1) CO2-Em.Int.5) | kgCO2/m2EBF | 5.5 | 4.6 | 4.2
3) Fossile Emissionen der Wärme aus der Kehrichtverbrennung (Bilanzierung unter Scope 2)
4) bei EK LG inkl. Eigentümerseitigem Mieterstrom
5) Direkte CO2-Emissionen: Scope 1 CO2-Emissionen ohne übrige Treibhausgase
CO2e: CO2-Äquivalent, WP: Wärmepumpe
EK LG: Eigentümerkontrollierte Liegenschaften; MK LG: Mieterkontrollierte Liegenschaften
Wasser
|  | 2022 | 2023 | 2024
Wasserverbrauch | m3 | 11602 | 18481 | 17456
Wasserintensität | m3/m2EBF | 0.2 | 0.2 | 0.2